## Troškovnik - adaptacije kuhinje
R.B. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Ukupno |  | Jed. cijena | Ukupno
A | TROŠKOVNIK - ADAPTACIJA KUHINJE I BLAGAVAONICE - OŠ fra Kaje Adžića, Pleternica
OPĆI OPIS ZA IZVOĐENJE RADOVA
Sve pozicije predviđene ovim troškovnikom , podrazumjevaju se komplet izvedene i obuhvaćaju rad, materijal, stručnu i pomoćnu radnu snagu, potreban alat za rad, kao i sav ostali materijal te vanjski i unutarnji transport, sva potrebna osiguranja radne snage i po propisima zaštite na radu uz obvezni stručni nadzor. Također je predviđeno povremeno i završno čišćenje cijelog objekta kao i potrebni pripremni i završni radovi. Za obračun radova koristiti važeće norme u graditeljstvu a po jedinici mjere datoj u odgovarajućoj poziciji. Sva moguća osiguranja gradilišta su obveza izvoditelja radova.
Ukupno
I. PRIPREMNI RADOVI I RADOVI UKLANJANJA
1.1. | Razbijanje podnog opločenja od keramičkih pločica u kuhinji, sa slojem cem. morta debljine 5 cm i iznošenjem krša izvan objekta na gradilišnu deponiju u dvorište. | m2 | 29.4 |  |  |  | 0
1.2 | Razbijanje zidnog opločenja od keramičkih pločica u kuhinji s iznošenjem krša izvan objekta na gradilišnu deponiju u dvorište. | m2 | 48 |  |  |  | 0
1.3 | Obijanje žbuke sa postojećih zidova i stropova kuhinje i blagavaonice, komplet.. Žbuku obiti u cijeloj visini zida do suhe površine zida. Reške zida dobro očistiti čeličnom četkom i ostaviti neko vrijeme da se dobro isuše. Krš izvesti na gradilišni deponij. | m2 | 80 |  |  |  | 0
1.4 | Zatvaranje ventila i prigušnica prije demontaže radijatora. Stavka uključuje i demontažu radijatora, čišćenje i ličenje istih, te ponovnu montažu nakon završetka radova na sanaciji sanitarnih čvorova. U cijenu uključiti sav rad, materijal i spojna sredstva. Sve komplet. | kpl | 3 |  |  |  | 0
1.5 | Iznošenje i ponovno unošenje opreme kuhinje na predviđeno mjesto unaprijed dogovoreno s Investitorom. Oprema koja je priključena na instalacije vode, kanalizacije, elektroinstalaciju i plinsku instalaciju zahtjeva prethodno odspajanje s postojeće instalacije i ponovno spajanje na istu nakon završetka radova.
| peć za pripremu hrane | kom | 1 |  |  |  | 0
| radni stolovi - inox | kom | 4 |  |  |  | 0
| radni stolovi | kom | 2 |  |  |  | 0
| hladnjak | kom | 1 |  |  |  | 0
| štednjak kombinirani struja plin | kom | 2 |  |  |  | 0
| elementi viseći | kom | 8 |  |  |  | 0
| sudoper inox | kom | 1 |  |  |  | 0
| polica drvena | kom | 1 |  |  |  | 0
| viseća napa | kom | 1 |  |  |  | 0
| stropni rasvjetni elementi | kom | 9 |  |  |  | 0
1.6 | Demontaža postojećeg električnog bojlera u prostoru kuhinje sa odlaganjem na gradilišnu deponiju. | kpl | 1 |  |  |  | 0
1.7 | Demontaža postojeće električne instalacije u prostoru kuhinje. Cijena stavke se temelji na duljini kabela 3x2,5 mm2. | m | 80 |  |  |  | 0
1.8 | Demontaža postojeće instalacije vodovoda unutar prostora kuhinje:
| fi 1/2" | m | 35 |  |  |  | 0
| fi 3/4" | m | 25 |  |  |  | 0
1.9 | Demontaža instalacije kanalizacije unutar prostora kuhinje:
| fi 90 mm | m | 25 |  |  |  | 0
| fi 110 mm | m | 15 |  |  |  | 0
1.10 | Demontaža postojećih podnih rešetki u prostoru kuhinje s odlaganjem na gradilišnu deponiju.
| dim. 30x30cm, priključak fi110 mm | kom | 2 |  |  |  | 0
1.11 | Zatvaranje dotoka vode i plina unutar prostora kuhinje te puštanje vode i plina nakon izvršenih radova. | kpl | 1 |  |  |  | 0
1.12 | Probijanje zida iz kuhinje prema blagovaonici te ugradnja vrata i obrada istih. | kom | 1 |  |  |  | 0
1.13 | Demotaža postojećeg drvenog otvora između kuhinje i blagovaonice i pulta za dodjelu hrane te dostava i montaža novog pvc okvira i novog inox pulta za dodjelu hrane | kom | 1 |  |  |  | 0
1.14 | Utovar u kamion i odvoz ruševnog materijala na deponiju do 30 km. | kpl | 1 |  |  |  | 0
| UKUPNO I. PRIPREMNI RADOVI I RADOVI UKLANJANJA: | [5 empty] | 0
II. ZIDARSKI RADOVI
2.1 | Žbukanje postojećih zidova kuhinje i nakon skidanja zidnih keramičkih pločica i obijanja žbuke. Zid dobro očistiti, navlažiti i nanjeti sloj cementnog šprica prije završne grube i fine žbuke. Kvalitet žbuke kao Samoborka VC-40. Sve komplet. | m2 | 80 |  |  |  | 0
2.2 | Obrada špaleta zbog ugradnje novih keramičkih pločica i ličenja. Obračun po m otvora. | m | 12 |  |  |  | 0
2.3 | Zatvaranje podnih i zidnih kanala širine 30 cm i dubine 20 cm kroz unutarnji prostor. Kanal se zatvara nakon položenih pvc kanalizacijskih i vodovodnih cijevi sa svim potrebnim slojevima poda na tlu ( betonske podloge, izolacija). Obračun po m zatvorenog kanala. Sve komplet. | m | 20 |  |  |  | 0
2.4 | Izrada cementnog estriha u kuhinj debljine 5,00 cm strojno zaglađenog diskom sa polypropilenskim vlaknima ili armaturnom mrežom Q 96. Cementni estrih obavezno odvojiti od zida trakom stiropora debljine 1,00 cm. U prostoru kuhinje izvesti ga u nagibu prema podnom slivniku. Jediničnom cijenom obuhvatiti rad i sav potrebni materijal. Obračun se vrši po m2 izvedenog cementnog estriha. | m2 | 42 |  |  |  | 0
2.5 | Izrada hidroizolacije poda u prostoru kuhinje. Hidroizolaciju vršiti dvokomponentnim, visokoelastičnim cementnim mortom u dva sloja tip kao MAPEI MAPELASTIC, uglove prostorija armirati alkalno otpornom mrežicom. Sve komplet. | m2 | 42 |  |  |  | 0
2.6 | Čišćenje objekta za vrijeme izvođenja radova 2 x te nakon dovršetka svih građevinskih i obrtničkih radova sa čišćenjem podova, sanitarija, prozora i slično, pripremljeno za tehnički pregled. Obračuna se vrši po m2 bruto površine objekta. | m2 | 42 |  |  |  | 0
2.7 | Zidarska pripomoć obrtničkim i instalaterskim radovima za sitne ugradbe ili razna prošlicavanja koja se nisu mogle predvidjeti a potrebno ih je izvesti kod određenih montaža ili ugrađivanja, sitna saniranja prilikom ugradbe nosača u prizemlju ... Radovi se izvode na temalju pismenog naloga investitora i nadzora upisom u građevinski dnevnik. Obračun radova je prema stvarnom vremenu i materijalu.
| R II grupe | sat | 20 |  |  |  | 0
| R VI grupe | sat | 20 |  |  |  | 0
| UKUPNO II. ZIDARSKI RADOVI: | [5 empty] | 0
III. KERAMIČARSKI RADOVI
3.1 | Opločenje podova kuhinje keramičkim protukliznim kiselootpornim pločicama debljine 0,9 cm (cijena do 100,00 kn/m2). Boju pločica odredit će Investitor prije izvođenja.Pločice se polažu u fleksibilnom ljepilu sa otvorenim reškama debljine do 2 mm. Nakon polaganja pločica, reške popuniti vodonepropusnom masom isfugirati i očistiti. U slučaju odabira iste veličine podnih i zidnih pločica (sanitarije ) reške se moraju poklapati. U slučaju različite veličine pločica poštivati pravilan ritam.
U cijenu uključiti otežan rad oko podnih slivnika.
| Obračun po m2 opločenog poda. | m2 | 42 |  |  |  | 0
3.2 | Opločenje zidova kuhinje (dio ispod otvora za prijem hrane)keramičkim pločicama završno matiranih (cijena do 80,00 Kn/m2). Opločenje se izvodi do 2 m iznad gotovog poda. Veličina pločica ne veća od 20x20 cm. Pločice se polažu u fleksibilnom ljepilu sa otvorenim reškama do 2 mm po principu reška na rešku. Nakon polaganja reške popuniti vodonepropusnom masom , dobro isfugirati i očistiti. Reške na spoju zida i poda moraju se strogo nastavljati u slučaju odabira iste veličine zidnih i podnih pločica. Sve rubove odnosno uglove zatvarati plastičnim rubnim lajsnama u boji pločica.
| Obračun po m2 opločenih zidova sa svim potrebnim završnim pločicama ili rubnim lajsnama. | m2 | 90 |  |  |  | 0
| UKUPNO III. KERAMIČARSKI RADOVI: | [5 empty] | 0
IV. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
4.1 | Bojanje zidova tempera bojom u tri sloja u boji prema dogovoru s investitorom. U cijenu bojanja uračunati i gletanje i sve potrebne pripreme oko pripreme površine. Obračun po m2 oličene površine. Rad i materijal. | m2 | 80 |  |  |  | 0
4.2 | Bojanje stropova tempera bojom u tri sloja u boji prema dogovoru s investiorom. U cijenu bojanja uračunati i gletanje i sve potrebne pripreme oko pripreme površine. Obračun po m2 oličene površine. Rad i materijal. | m2 | 42 |  |  |  | 0
| UKUPNO IV. SOB. I LIČILAČKI RADOVI: | [5 empty] | 0
V. INSTALATERSKI I STROJARSKI RADOVI
5.1 | Nabava, doprema i ugradnja PPR Green vodovodnih cijevi u izolaciji za instalaciju tople i hladne vode sa svim potrebnim fazonskim komadima. Prema dimanzijama cijevi:
| d =25mm | m | 30 |  |  |  | 0
5.2 | Nabava, doprema i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima. Prema dimanzijama cijevi:
| fi 90mm | m | 15 |  |  |  | 0
| fi 110mm | m | 20 |  |  |  | 0
5.3 | Nabava, doprema i ugradnja nove električne instalacije u prostoru kuhinje . Cijena stavke se temelji na duljini kabela 3x2,5 mm2. | m | 80 |  |  |  | 0
5.4 | Nabava, doprema i ugradnja plinskog elektromagnetskog ventila R 5/4" spojenog na plinsku i električnu instalaciju. Sve komplet. | kpl | 1 |  |  |  | 0
5.5 | Nabava, doprema i ugradnja krilne sklopke koja se ugrađuje u ventilacijski kanal nape. | kpl | 1 |  |  |  | 0
5.6 | Nabava, doprema i ugradnja regulatora broja okretaja na napu (frekvencijski regulator). | kpl. | 1 |  |  |  | 0
5.7 | Nabava, doprema i ugradnja umivaonika izrađenog od bijele keramike tip LAUFEN LB3 ili jednakovrijedan sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti i pripadajuće sifone za spoj na kanalizaciju. | kom | 1 |  |  |  | 0
5.8 | Nabava, doprema i ugradnja jednoručne slavine za toplu i hladnu vodu sa senzorskim baterijskim upravljanjem proizvodnje kao GROHE ili jednakovrijedan sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Slavina se postavlja na umivaonik i sudoper. U cijenu uključiti pripadajuće kutne ventile i crijeva za spajanje. | kom | 1 |  |  |  | 0
5.9 | Nabava, doprema i ugradnja inox podne rešetke sa sifonom. Sve komplet. | kpl | 1 |  |  |  | 0
5.10 | Nabava, doprema i ugradnja zidnog rukopera od INOX-a dimenzija 40x40 cm sa ugrađenom mješalicom i pritiskom na koljeno. Sve komplet. | kom | 1 |  |  |  | 0
5.11 | Nabava i ugradnja tuša s miješalicom i pomičnom pipom stolni | kom | 1 |  |  |  | 0
5.12 | Nabava, doprema i ugradnja stroja za pranje posuđa UC-L Winterhalter(opcija 2-podni) Kapacitet perilice 3 programa pranja: 24-28-40 košara/h Kapacitet perilice kod kratkog programa pranja 66 košara/h Četverostruki sistem filtriranja - koji se sastoji od površinskih sistema sita - zadržava krupne ostatke hrane, te ugrađenog Mediamat Cyclo uređaja za kontinuirano pročišćavanje lužine pranja (automatski odstranjuje čestice prljavštine te dovodi očišćenu otopinu pranja ponovo u komoru), Automatski sustav samočišćenja, Automatsko pražnjenje komore (spremnika) po završetku samočišćenja perilice Automatska detekcija stvaranja pjene i automatsko pokretanje programa za sprječavanje pjenjenja unutar perilice Dnevnik higijene - automatsko dokumentiranje i snimanje svih HACCP relevantnih podataka Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja - postupno vođenje kroz izbornik simbolima i animacijama Dvostruka stjenka stroja - niska emisija buke i onemogućen gubitak topline Elektronska dijagnostika kvara Senzor za stupanj zaprljanosti vode pranja Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuđa Dozirne pumpe za sredstvo pranja i ispiranja Potrošnja vode za ispiranje: 2,4 l po ciklusu ispiranja Zapremnina spremnika: 15,3 l Dimenzije košare: 500 x 500 mm Visina ulaznog otvora: 404 mm Napon: 400 V, 50 Hz, El. priključna snaga: 7,9 kW, Dimenzije: 600 x 637 x 820 mm | kom | 1 |  |  |  | 0
5.13 | Nabava, doprema i ugradnja uređaja za pripremu vode Patrona TE 15 Winterhalter Uređaj radi na principu ionske izmjene. Tvrdoća karbonata se vezanjem iona kalcija i magnezija te predavanjem iona vodika prevodi u slobodnu ugljičnu kiselinu i vodu. Ionski izmjenjivač se naknadno regenerira i ponovo upotrebljava. Kapacitet: kod 10° tvrdo će karbonata = 14.000 l Patrona izrađena od kromnikalnog čelika Dovod vode kroz crijevo 3/4" dužine 2m. Temperatura ulaza: max 60°C Kontrola se vrši putem brojača impulsa Dimenzije: visina 475 mm, promjer 250 mm Težina. 15 | kom | 1 |  |  |  | 0
5.14 | Nabava, doprema i ugradnja PLINSKE NAGIBNE TAVE -Koristan obujam i površina tave: 40 lit. ; 25 dm2 -Materijal tave: X5CrNi18.10 -Snaga plinskih plamenika: 4x2,5 kW -Ukupna prikljucna snaga plina: 10 kW -Elektricna prikljucna snaga: 0,1kW 230V 1N -Tlak plina: tekuci plin 3000 Pa zemni plin 2000 Pa -Prikljucak plina: R 3/4" -Prikljucak vode: R 1/2" Tip: PTN-307S DIMENZIJE: 800 x 700 x 850 Art.-broj: KON-K46937 | kom | 1 |  |  |  | 0
5.15 | Nabava, doprema i ugradnja STOLA ZA OTPATKE -Otvor za otpatke 190 mm -Inox izvedba: X5CrNi18.10 -Inox podesive nogice -Podignuti stražnji rub Tip: NOS-70N DIMENZIJE: 700 x 700 x 850 Art.-broj: KON-240812 | kom | 1 |  |  |  | 0
5.16 | Nabava, doprema i ugradnja VISEĆEG ORMARIĆA S KLIZNIM VRATIMA -Klizna vrata 2 kom -Inox izvedba: X5CrNi18.10 -Polica Tip: NVZ-120K DIMENZIJE: 1200 x 350 x 600 | kom | 1 |  |  |  | 0
5.17 | Nabava, doprema i ugradnja KUHINJSKE NAPE CENTRALNA filteri izrađeni po sistemu labirint limova, ispust za masnoće, osvijetljena, sa ventilatorom i ventilacionim kanalima, dim. 2000x2000x450 mm | kom | 1 |  |  |  | 0
5.18 | Nabava, doprema i ugradnja EL. LINIJSKE TOPLE KUPKE 1400 -Kapacitet:4GN 1/1 dubine 150 -Inox izvedba:X5CrNi18.10 -Dvoja klizna vrata -Grijani ili negrijani ormaric -Regu. tem. korita termostatom -Ventil za dovod vode R 1/2" -Ventil za odvod vode R 1" -Prikljucna snaga:7,35kW -Prikljucni napon:3N 50Hz 400/230V -Podesive nogice Tip: ELK-4S DIMENZIJE: 1400 x 700 x 850 | kom | 1 |  |  |  | 0
| UKUPNO INSTALATERSKI I STROJARSKI: | [5 empty] | 0
Red. br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno | Jed. cijena | Ukupno
B | TROŠKOVNIK - ADAPTACIJA KUHINJE I BLAGAVAONICE - OŠ '' MLADOST '' JAKŠIĆ
1. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI UKLANJANJA
1.1. | Uklanjanje vinil podnih ploča i čišćenje poda u blagovaonici, te utovar i transport na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m2. | m2 | 51 |  | 0 |  | 0
1.2. | Uklanjanje keramičkih pločica u kuhinji, te u te utovar i transport na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m2. | m2 | 24 |  | 0 |  | 0
1.3. | Odmašćivanje teraco poda i premazivanje impregnacijom. Uračunat sav rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 16 |  | 0 |  | 0
1.4. | Izrada kanala i proboja u zidovima i podovima za razvod svih instalacija (voda, odvodnja) te ugradnja istih. Sve u dogovoru s nadzornim inženjerom Obračun po m1. Uključen sav rad i materijal te odvoz šute na deponiju. | m1 | 184 |  | 0 |  | 0
| Ukupno 1. - PRIPREMNI RADOVI I RADOVI UKLANJANJA ( Kn ) : |  |  |  | 0 |  | 0
2. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2.1. | Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica I. klase. Opločenje zidova kuhinje pločicama, polaganjem u vodootporno ljepilo, zapunjavanjem fuga vodootpornom masom za fugiranje i čišćenjem. Dimenzije i dizajn pločica po izboru investitora. Sav rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 24 |  | 0 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja podnih protukliznih porculanskih pločica I. klase. Opločenje podova kuhinje i blagovaonice pločicama polaganjem u vodootporno ljepilo, zapunjavanjem fuga vodootpornom masom za fugiranje i čišćenjem, izrada rubnog sokla. Dimenzije i dizajn pločica po izboru investitora. Sav rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 68 |  | 0 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja prijelazne letvice na pragu između prostorija. Materijal i dizajn prema odabiru investitora. Obračun po m1. | m1 | 2 |  | 0 |  | 0
| Ukupno 2 - PODOPOLAGAČKI RADOVI ( Kn ) : | [5 empty] | 0
3. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
3.1. | Ličenje unutarnjih zidova i stropova u dva sloja disperzivnom bojom sa prethodnim gletanjem i pripremom podloge na žbuci. Ton boje prema odabiru Investitora. Obračun po m2. | m2 | 142 |  | 0 |  | 0
3.2. | Ličenje unutarnjih zidova u dva sloja sjajnom i visokootpornom bojom sa prethodnim pripremom podloge. Ton boje prema odabiru Investitora. Obračun po m2. | m2 | 43 |  | 0 |  | 0
3.3. | Bojanje postojećih radijatora i cijevi grijanja lakom za grijača tijela, sa prethodnim pripremom podloge (čišćenje, odmašćivanje). Ton boje prema odabiru Investitora.
3.4. | Radijator | kom | 5 |  | 0 |  | 0
3.5. | Cijev (0.5"-2") | m1 | 45 |  | 0 |  | 0
| Ukupno 3 - SOB.-LIČILAČKI RADOVI ( Kn ) : | [5 empty] | 0
4. | STOLARSKI RADOVI
4.1. | Nabava, transport i ugradnja unutarnjih jednokrilnih PVC vrata 110/210 cm. Izmjere na licu mjesta. Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Ukupno 4 - STOLARSKI RADOVI ( Kn ) : | [5 empty] | 0
5. | ELEKROINSTALACIJE
5.1. | Dobava i ugradnja jednostrukih šuko utičnica. Uključeno i do 3 m kabela po priključnom mjestu. Sva rad i materijal. Obračun po kom. | kom | 5 |  | 0 |  | 0
5.2. | Dobava, postavljanje i spajanje razvodnih kutija. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po kom. | kom | 5 |  | 0 |  | 0
5.3. | Pripremno završni radovi te puštanje instalacije u pogon. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5.4. | Tuš s miješalicom i pomičnom pipom stolni | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.5. | Nabava, doprema i ugradnja stroja za omekšavanje vode Duomatik 3 Winterhalter Automatski omekšivač vode koji radi na principu izmjene iona. Omekšivač se sastoji od plastičnog spremnika za sol, dvije patrone od fiberglasa i upravljačke jedinice. Uređaj za omekšavanje vode je pomičan i isporučuje se na kotačima. Regulira omekšavanje bez napajanja električnom energijom. Potrošnja vode: ca. 19 l/ po regeneraciji Potrošnja soli: ca. 0,3 - 0,5kg/ po regeneraciji Punjenje solju: ca. 20 kg Trajanje regeneracije: 12 minuta Učinak protoka kod 2.5-6 bara optimalnog tlaka max.30l/min - kontinuirano Max. tvrdoća vode: 40 °dH (mogu ćnost podešavanja do 45 °dH) Ulazna temperatura max 65°c Težina: ca 21 kg, Dimenzije (š d v): 360 x 360 x 575 mm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.6. | Nabava, doprema i ugradnja-PL-ELEKTRICNI ŠTEDNJAK, EL.PEC -Inox izvedba:X5CrNi18.10 -Plamenici pl.kuh.:2x5,6 i 2x3,5 kW -El.pecnica:540x580x300; 3,9kW -Prikljucna snaga plina:18,2kW -Tlak plina: tekuci plin 3000Pa zemni plin 2000Pa -Prikljucak plina:R 3/4" -Prikljucni napon:1N 50Hz 230V -Prikljucni vod:PP 3x2,5 mm2 Tip: PES-4170S DIMENZIJE: 800 x 700 x 850 Art.-broj: KON-K42915 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.7. | Nabava, doprema i ugradnja EL. LINIJSKE TOPLE KUPKE 1400 -Kapacitet:4GN 1/1 dubine 150 -Inox izvedba:X5CrNi18.10 -Dvoja klizna vrata -Grijani ili negrijani ormaric -Regu. tem. korita termostatom -Ventil za dovod vode R 1/2" -Ventil za odvod vode R 1" -Prikljucna snaga:7,35kW -Prikljucni napon:3N 50Hz 400/230V -Podesive nogice Tip: ELK-4S DIMENZIJE: 1400 x 700 x 850 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.8. | Nabava, doprema i ugradnja STOLA ZA OTPATKE -Otvor za otpatke 190 mm -Inox izvedba: X5CrNi18.10 -Inox podesive nogice -Podignuti stražnji rub Tip: NOS-70N DIMENZIJE: 700 x 700 x 850 Art.-broj: KON-240812 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.9. | Nabava, doprema i ugradnja VISEĆEG ORMARIĆA S KLIZNIM VRATIMA -Klizna vrata 2 kom -Inox izvedba: X5CrNi18.10 -Polica Tip: NVZ-120K DIMENZIJE: 1200 x 350 x 600 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.10. | Nabava, doprema i ugradnja PLINSKOG KOTAlA 60 LITARA -Posuda okrugla -Indirektno grijanje -Korisna zapremina kotla: 60 lit. -Max. pritisak pare u duplikatoru: 0,5 bar -Inox izvedba: X5CrNi18.10 -Ukupna prikljucna snaga plina: 15 kW -Tlak plina tekuci plin 3000 Pa zemni plin 2000 Pa -Prikljucak plina: R 3/4" -Prikljucak tople i hladne vode:R 1/2" Tip: PKN-607S DIMENZIJE: 800 x 700 x 850 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.11. | Nabava, doprema i ugradnja RADNOG STOLA S KLIZNIM VRATIMA JEDNOSTRANO -Inox izvedba:X5CrNi18.10 -Dvoja kliz. vrata jednostrano -Polica -Inox podesive nogice Tip: NSJ-140S DIMENZIJE: 1400 x 700 x 850 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.12. | Nabava, doprema i ugradnja VISEĆEG ORMARIĆA- OTVORENI -Inox izvedba: X5CrNi18.10 -Polica Tip: NVO-96 DIMENZIJE: 960 x 300 x 600 Art.-broj: KON-K22465 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.13. | Nabava, doprema i ugradnja RADNOG STOLA S 4 LAD.535/135-50 -4 ladice 370X535X135 -Inox izvedba:X5CrNi18.10 -Podesive nogice Tip: NRS-50-4-50 DIMENZIJE: 500 x 700 x 850 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.14. | Nabava, doprema i ugradnja RADNOG STOLA OTVORENI -Inox izvedba:X5CrNi18.10 -Gornja ploha iz inox lima debljine minimalno 1,2 mm ukrucena pocincanim profilima -Inox podesive nogice -Polica -Demontabilna izvedba DIMENZIJE: 1400 x 700 x 850 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.15. | Nabava, doprema i ugradnja KUHINJSKE NAPE- ZIDNA sa labirint filterima,osvijetljena, sa ventilom za odvod masnoća, bez ventilatora i ventilacionih kanala, dim. 2000x1000x450 mm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.16. | Nabava, doprema i ugradnja RASHLADNOG ORMARA, inox Temperaturni režim -2/+10°C, ventilirajuće hlađenje Rashladni medij freon R 404a Poliuretanska izolacija na kutiji debljine 60 mm Poliuretanska izolacija na vratima debljine 50 mm Gustoća PUR-pjene 45 kg/m³ Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav Mikroprekidač - isključuje rad kompresora prilikom otvaranja vrata radi uštede energije Kompresor: SECOP, proizvođača Rivacold Nadzorna elektronika: XW60L proizvođača Dixell Ukupna snaga: 483 W, napon 230V/50Hz Električno otapanje isparivača četiri puta dnevno Isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem Zaobljeno unutarnje dno radi lakšeg čišćenja, Opremljen sa bravicom U kompletu sa 3 para vodilica sa i 3 plastificirane rešetke Unutarnje dimenzije 600x690x1525 mm Vanjske dim. 720x845x2020 mm Težina: 135 kg Izrađen od INOX-a 430 DIMENZIJE: 800 x 700 x 850 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5.17. | Nabava, doprema i ugradnja STROJA ZA NARESKE OMAS OG 30E Kvalitetne izrade i iznimne funkcionalnosti,odlikuje ga brzina i funkcionalnost te je idealno rješenje za svaku kuhinju ili kućanstvo. - kružni nož 300 mm - remenski prijenos - bočni ON/OFF prekidač - milimetarski regulator maksimalne preciznosti - uklonjivi dijelovi radi čišćenja: poklopac noža, čistač noža, ploča za prihvat salame, aluminijski držač - ugrađen brus - zaštita noža - motor 220V, 50 Hz, 260 W - rezanje kriške od 0,2 mm do 15 mm - težina stroja – 15kg - CE standard higijene i zaštite | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Ukupno 5 - ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI ( Kn ) : | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA - PLETERRNICA
1. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI UKLANJANJA | [5 empty] | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
3. | KERAMIČARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
4. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | [5 empty] | 0
5. | INSTALATERSKI I STROJARSKI | [5 empty] | 0
| UKUPNO : | [5 empty] | 0
| PDV (25%) | [5 empty] | 0
| UKUPNO S PDV-om: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA - JAKŠIĆ
1. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI UKLANJANJA | [5 empty] | 0
2. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | [5 empty] | 0
3. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | [5 empty] | 0
4. | STOLARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| UKUPNO : | [5 empty] | 0
| PDV (25%) | [5 empty] | 0
| UKUPNO S PDV-om: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA UKUPNO - PLETERNICA I JAKŠIĆ
1. | REKAPITULACIJA PLETERNICA | [5 empty] | 0
2. | REKAPITULACIJA JAKŠIĆ | [5 empty] | 0
| UKUPNO : | [5 empty] | 0
| PDV (25%) | [5 empty] | 0
| UKUPNO S PDV-om: | [5 empty] | 0