## List1
rd. br. | vrsta radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
B | ZANATSKI RADOVI
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena: u cijenu uključiti odvoz svog otpadnog materijala na najbliži deponij. Zgrada je pod konzervatorskom zaštitom. Prije ugradnje vratiju ista dati na odobrenje nadležnoj službi.
1 | Pažljiva demontaža postojećih unutarnjih vratiju: krila i široki dovratnici. Krila i dovratnici su od punog drveta. Sve komplet s ukladama i odovz na deponiju. Dimenzije max 218 x 128 x 41 cm | kom | 7
RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO
II | STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI
Prije početka izrade izmjeriti postojeće otvore.
1 | Izrada, dobava i ugradnja drvenih vratiju s dovratnikom. Ugradnja suha. Potrebno je izvesti faksimil postojećih vratiju u materijalu i obliku. U cijeni završno lakiranje u tri sloja od čega je prvi temeljni. Boja u dogovoru s Konzervatorskim odjelom. okov: brava, kvaka, spojnice x 3. Ukoliko na vratima postoji izvorni okov, isti treba demontirati, po potrebi popraviti i ugraditi u nova vrata. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti. Dimenzija 206 x 107 x 42 cm. Na pojedina vrata ugraditi satinirano staklo, ovisno o postojećem izgledu. | kom | 1
2 | Isto kao i stavka 1. osim dimenzija vratiju 206 x 100 x 28 cm. | kom | 1
3 | Isto kao i stavka 1. osim dimenzija vratiju 206 x 79 x 18 cm. | kom | 1
4 | Isto kao i stavka 1. osim dimenzija vratiju 206 x 99 x 29 cm. | kom | 1
5 | Isto kao i stavka 1. osim dimenzija vratiju 202 x 79 x 42 cm. | kom | 1
6 | Isto kao i stavka 1. osim dimenzija vratiju 205 x 99 x 28 cm. | kom | 1
7 | Isto kao i stavka 1. osim dimenzija vratiju 218 x 128 x 41 cm. (dvokrilna vrata) | kom | 1
STOLARSKI UKUPNO
III | OSTALO
1 | Dobava i ugradnja odbojnika za vrata od nehrđajučeg čelika. Odbojnice se učvršćuju u pod. Proizvod jednakovrijedan kao Hoppe, model E484. Nudimo proizvod jednakovrijedan _________________ | kom | 7
2 | Trokratno čišćenje gradilišta u tijeku izvedbe radova. | kpl | 1
3 | Obrada špalete nakon ugradnje vratiju. Rad se sastoji od potrebnog krpanja, gletanja i brušenja te završnog ličenja bojom u tonu postojećeg zida. | m1 | 37.26
OSTALI UKUPNO
RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO
STOLARSKI RADOVI UKUPNO
OSTALI UKUPNO
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO